## Urgencias
E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ
NIT 891.901.745-8
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2021
ÁREA DE URGENCIAS
N° DE ARCHIVO | No | DESCRIPCIÓN | UBICACIÓN | ACTIVO FIJO | PERIODICIDAD | FECHAS | RESPONSABLE | ACTIVIDAD
1 | 1 | BÁSCULA | Sala ERA | 20131932 | MENSUAL | 5-feb 5-mar 9-abr 7-may 4-jun 2-jul 6-ago 3-sept 8-oct 5-nov 3-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Limpieza y lubricación resortes - Ajuste del cero Verificación peso por comparación Revisión general Prueba de funcionamiento
2 | 2 | BÁSCULA BEBÉ | Estación de Enfermería | 20131383 | MENSUAL | 5-feb 5-mar 9-abr 7-may 4-jun 2-jul 6-ago 3-sept 8-oct 5-nov 3-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Limpieza y lubricación resortes - Ajuste del cero Verificación peso por comparación Revisión general Prueba de funcionamiento
3 | 3 | BOMBA DE INFUSIÓN | Reanimación | 20130192 | BIMENSUAL | 5-feb 9-abr 4-jun 6-ago 8-oct 3-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Verificación de batería - Cable de poder - Teclado - Limpieza general - Pruebas de funcionamiento
4 | 4 | DESFIBRILADOR | Reanimación | 20131978 | MENSUAL | 5-feb 5-mar 9-abr 7-may 4-jun 2-jul 6-ago 3-sept 8-oct 5-nov 3-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Test de prueba - Verificación de batería - Impresora - Limpieza palas - Revisión general - Pruebas de funcionamientoTest de prueba - Verificación de batería - Impresora - Limpieza palas - Revisión general - Pruebas de funcionamiento
5 | 5 | DOPPLER FETAL | Estación de Enfermería | 20130076 | BIMENSUAL | 5-feb 9-abr 4-jun 6-ago 8-oct 3-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Verificación estado de batería Funcionamiento de transductor Encendido y apagado Sistema de audio Revisión general Prueba de funcionamiento

## Urgencias (2)
E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ
NIT 891.901.745-8
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2021
ÁREA DE URGENCIAS
N° DE ARCHIVO | No. | DESCRIPCIÓN | UBICACIÓN | ACTIVO FIJO | PERIODICIDAD | FECHAS | RESPONSABLE | ACTIVIDAD
6 | 6 | ELECTROCARDIOGRAFO | Reanimación | 20130075 | MENSUAL | 5-feb 5-mar 9-abr 7-may 4-jun 2-jul 6-ago 3-sept 8-oct 5-nov 3-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Verificación cable de paciente Chupas Clamps Impresora Prueba de 1mV Prueba de funcionamiento Limpieza general
7 | 7 | EQUIPO DE ORGANOS DE PARED | Consultorio 2 | 20131134 | BIMENSUAL | 5-feb 9-abr 4-jun 6-ago 8-oct 3-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Verificación del estado y funcionamiento del otoscopio Oftalmoscopio Lentes Sistema eléctrico y contactos Limpieza general del equipo
8 | 8 | SET DE ORGANOS | Crecimiento y Desarrollo | 20131674 | BIMENSUAL | 5-feb 9-abr 4-jun 6-ago 8-oct 3-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Verificación del estado y funcionamiento del otoscopio, Oftalmoscopio Lentes Sistema eléctrico y contactos Limpieza general del equipo

## Urgencias (3)
E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ
NIT 891.901.745-8
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2021
ÁREA DE URGENCIAS
N° DE ARCHIVO | No. | DESCRIPCIÓN | UBICACIÓN | ACTIVO FIJO | PERIODICIDAD | FECHAS | RESPONSABLE | ACTIVIDAD
9 | 9 | GLUCOMETRO | Estación de Enfermería | DB1G129498 | MENSUAL | 5-feb 5-mar 9-abr 7-may 4-jun 2-jul 6-ago 3-sept 8-oct 5-nov 3-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Verificación estado de batería Encendido y apagado Prueba de funcionamiento
10 | 10 | LAMPARA CIELITICA AUXILIAR | Procedimientos y curaciones | 20131330 | MENSUAL | 5-feb 5-mar 9-abr 7-may 4-jun 2-jul 6-ago 3-sept 8-oct 5-nov 3-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Limpieza de protector acrílico Panel LED Ajuste brazo articulado Verificación tensión entrada y salida en transformador Revisión general Prueba de funcionamiento
11 | 11 | LARINGOSCOPIO | Reanimación | 20131072 | BIMENSUAL | 5-feb 9-abr 4-jun 6-ago 8-oct 3-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Verificación estado de batería, Valvas, bombillos Limpieza fibra óptica Contactos eléctricos Revisión general Prueba de funcionamiento

## Urgencias (4)
E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ
NIT 891.901.745-8
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2021
ÁREA DE URGENCIAS
N° DE ARCHIVO | No. | DESCRIPCIÓN | UBICACIÓN | ACTIVO FIJO | PERIODICIDAD | FECHAS | RESPONSABLE | ACTIVIDAD
12 | 12 | LAMPARA CIELITICA AUXILIAR | Procedimientos y curaciones | 20131330 | MENSUAL | 5-feb 5-mar 9-abr 7-may 4-jun 2-jul 6-ago 3-sept 8-oct 5-nov 3-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Limpieza de protector acrílico Panel LED Ajuste brazo articulado Verificación tensión entrada y salida en transformador Revisión general Prueba de funcionamiento
13 | 13 | LARINGOSCOPIO | Reanimación | 20131072 | BIMENSUAL | 5-feb 9-abr 4-jun 6-ago 8-oct 3-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Verificación estado de batería, Valvas, bombillos Limpieza fibra óptica Contactos eléctricos Revisión general Prueba de funcionamiento
14 | 14 | LARINGOSCOPIO | Reanimación | 20131071 | BIMENSUAL | 5-feb 9-abr 4-jun 6-ago 8-oct 3-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Verificación estado de batería, Valvas, bombillos Limpieza fibra óptica Contactos eléctricos Revisión general Prueba de funcionamiento
15 | 15 | LARINGOSCOPIO | Reanimación | 20131073 | BIMENSUAL | 5-feb 9-abr 4-jun 6-ago 8-oct 3-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Verificación estado de batería, Valvas, bombillos Limpieza fibra óptica Contactos eléctricos Revisión general Prueba de funcionamiento
16 | 16 | MONITOR MULTIPARAMETRO | Sala ERA | 20131280 | BIMENSUAL | 5-feb 9-abr 4-jun 6-ago 8-oct 3-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Revisión cable de ECG Sensor de SPO2 y NIBP Limpieza general Prueba de funcionamiento
17 | 17 | MONITOR MULTIPARAMETRO | Triage | 20130061 | BIMENSUAL | 5-feb 9-abr 4-jun 6-ago 8-oct 3-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Revisión cable de ECG Sensor de SPO2 y NIBP Limpieza general Prueba de funcionamiento
18 | 18 | MONITOR MULTIPARAMETRO | Reanimación | 20131329 | BIMENSUAL | 5-feb 9-abr 4-jun 6-ago 8-oct 3-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Revisión cable de ECG Sensor de SPO2 y NIBP Limpieza general Prueba de funcionamiento

## Urgencias (5)
E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ
NIT 891.901.745-8
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2021
ÁREA DE URGENCIAS
N° DE ARCHIVO | No. | DESCRIPCIÓN | UBICACIÓN | ACTIVO FIJO | PERIODICIDAD | FECHAS | RESPONSABLE | ACTIVIDAD
19 | 19 | NEBULIZADOR | Sala ERA | 20130129 | MENSUAL | 5-feb 5-mar 9-abr 7-may 4-jun 2-jul 6-ago 3-sept 8-oct 5-nov 3-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Limpieza filtro Verificación flujo de salida de aire Nivel de ruido en rodamiento de m34otor eléctrico Revisión general Prueba de funcionamiento
20 | 20 | NEBULIZADOR | Sala ERA | 20130130 | MENSUAL | 5-feb 5-mar 9-abr 7-may 4-jun 2-jul 6-ago 3-sept 8-oct 5-nov 3-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR
21 | 21 | PULSOXIMETRO | Estación de Enfermería | 20131248 | BIMENSUAL | 5-feb 9-abr 4-jun 6-ago 8-oct 3-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Revisión de baterías Sensor de SPO2 Limpieza de foto celda Prueba de funcionamiento
22 | 22 | REGULADOR DE OXIGENO | Reanimación | 20131883 | BIMENSUAL | 5-feb 9-abr 4-jun 6-ago 8-oct 3-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Verificación de escapes de oxígeno - Verificación estado de funcionamiento manómetro de alta presión - Verificación manómetro de tipo bourdon LPM - Verificación llave selectora de flujo - Prueba de funcionamiento

## Urgencias (6)
E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ
NIT 891.901.745-8
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2021
ÁREA DE URGENCIAS
N° DE ARCHIVO | No. | DESCRIPCIÓN | UBICACIÓN | ACTIVO FIJO | PERIODICIDAD | FECHAS | RESPONSABLE | ACTIVIDAD
23 | 23 | SUCCIONADOR | Reanimación | 20131363 | MENSUAL | 5-feb 5-mar 9-abr 7-may 4-jun 2-jul 6-ago 3-sept 8-oct 5-nov 3-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Limpieza exterior Filtro Diafragma de pistón Válvula de admisión y de presión y mangueras Verificación nivel de ruido en rodamiento de motor eléctrico Válvula de regulación presión negativa Prueba de funcionamiento
24 | 24 | TENSIOMETRO DE PARED | Consultorio 2 | 20131368 | BIMENSUAL | 5-feb 9-abr 4-jun 6-ago 8-oct 3-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Verificación de escala - Revisión estado de la pera, brazalete y mangueras - Revisión de manómetro (reloj o pared) - Pruebas de funcionamiento con patrón de presión (reloj aneroide) Ajuste de cero - Lubricación - Limpieza del equipo
25 | 25 | TENSIOMETRO PEDIÁTRICO | Estación de Enfermería | 20130083 | BIMENSUAL | 5-feb 9-abr 4-jun 6-ago 8-oct 3-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR
26 | 26 | TENSIOMETRO ADULTO | Estación de Enfermería | 20131925 | BIMENSUAL | 5-feb 9-abr 4-jun 6-ago 8-oct 3-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR
27 | 27 | TENSIOMETRO ADULTO | Estación de Enfermería | 20131482 | BIMENSUAL | 5-feb 9-abr 4-jun 6-ago 8-oct 3-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Verificación de escala - Revisión estado de la pera, brazalete y mangueras - Revisión de manómetro (reloj o pared) - Pruebas de funcionamiento con patrón de presión (reloj aneroide) Ajuste de cero - Lubricación - Limpieza del equipo
28 | 28 | TENSIOMETRO ADULTO | Estación de Enfermería | S/N 1507223213349 | BIMENSUAL | 5-feb 9-abr 4-jun 6-ago 8-oct 3-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR
29 | 29 | FONENDOSCOPIO | Estación de Enfermería | 20131935 | BIMENSUAL | 5-feb 9-abr 4-jun 6-ago 8-oct 3-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Limpieza olivas Auricular Manguera Campana y membrana Pruebas de funcionamiento
30 | 30 | REGULADOR DE OXIGENO | Reanimación | S/N 139921 | BIMENSUAL | 5-feb 9-abr 4-jun 6-ago 8-oct 3-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Verificación de escapes de oxígeno - Verificación estado de funcionamiento manómetro de alta presión - Verificación manómetro de tipo bourdon LPM - Verificación llave selectora de flujo - Prueba de funcionamiento
31 | 31 | LAMPARA CUELLO CISNE | Consultorio 2 | 20131555 | BIMENSUAL | 5-feb 9-abr 4-jun 6-ago 8-oct 3-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Limpieza bombillo Verificación cable de poder Clavija Socket porta bombillo Swich encendido Apagado Prueba de funcionamiento.
32 | 32 | PULSOXIMETRO | Estación de Enfermería | S/N 360101-M19200980039 | BIMENSUAL | 5-feb 9-abr 4-jun 6-ago 8-oct 3-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Revisión de baterías Sensor de SPO2 Limpieza de foto celda Prueba de funcionamiento
33 | 33 | BASCULA DE PISO | Estación de Enfermería | 20131956 | MENSUAL | 5-feb 5-mar 9-abr 7-may 4-jun 2-jul 6-ago 3-sept 8-oct 5-nov 3-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Limpieza y lubricación resortes - Ajuste del cero Verificación peso por comparación Revisión general Prueba de funcionamiento
34 | 34 | BOMBA DE INFUSION | Estación de Enfermería | S/N 4008220 | BIMENSUAL | 5-feb 9-abr 4-jun 6-ago 8-oct 3-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Verificación de batería - Cable de poder - Teclado - Limpieza general - Pruebas de funcionamiento

## Hospitalización
E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ
NIT 891.901.745-8
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2021
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN
ARCHIVO | N° | DESCRIPCIÓN | UBICACIÓN | ACTIVO FIJO | PERIODICIDAD | FECHAS | RESPONSABLE | ACTIVIDAD
35 | 1 | AUTOCLAVE | Esterilización | 20131647 | BIMENSUAL | 5-mar 7-may 2 -jul 3-sept 5-nov | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Limpieza exterior, Cámara, Empaques de la puerta, Verificación y funcionamiento válvula de seguridad y de niveles de temperatura, Limpieza resistencia, Revisión sistema eléctrico, Pruebas de funcionamiento
36 | 2 | BÁSCULA BEBÉ | Sala de partos | 20131366 | MENSUAL | 5-feb 5-mar 9-abr 7-may 4-jun 2-jul 6-ago 3-sept 8-oct 5-nov 3-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Limpieza general Ajuste del cero Verificación peso por comparación Revisión general Prueba de funcionamiento

## Hospitalización (2)
E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ
NIT 891.901.745-8
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2021
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN
ARCHIVO | N° | DESCRIPCIÓN | UBICACIÓN | ACTIVO FIJO | PERIODICIDAD | FECHAS | RESPONSABLE | ACTIVIDAD
37 | 3 | LAMPARA AUXILIAR | Sala de partos | 20130383 | MENSUAL | 5-feb 5-mar 9-abr 7-may 4-jun 2-jul 6-ago 3-sept 8-oct 5-nov 3-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTR | Limpieza bombillo Limpieza acrílica Verificación tensión de entrada y salida del transformador Revisión y ajuste resorte de articulación
38 | 4 | LAMPARA CUELLO CISNE | Maternidad | 20131142 | MENSUAL | 5-feb 5-mar 9-abr 7-may 4-jun 2-jul 6-ago 3-sept 8-oct 5-nov 3-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTR | Limpieza bombillo Verificación cable de poder Clavija Socket porta bombillo Swich encendido Apagado Prueba de funcionamiento.
39 | 5 | LAMPARA CUELLO CISNE | Maternidad | 20131144 | MENSUAL | 5-feb 5-mar 9-abr 7-may 4-jun 2-jul 6-ago 3-sept 8-oct 5-nov 3-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Limpieza bombillo Verificación cable de poder Clavija Socket porta bombillo Swich encendido Apagado Prueba de funcionamiento.
40 | 6 | LARINGOSCOPIO | Sala de partos | 20131077 | BIMENSUAL | 5-mar 7-may 2-jul 3-sept 5-nov | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Verificación estado de batería, Valvas, Bombillos, Limpieza fibra óptica, Contactos eléctricos, Revisión general, Prueba de funcionamiento

## Hospitalización (3)
E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ
NIT 891.901.745-8
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2021
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN
ARCHIVO | N° | DESCRIPCIÓN | UBICACIÓN | ACTIVO FIJO | PERIODICIDAD | FECHAS | RESPONSABLE | ACTIVIDAD
41 | 7 | MESA CALOR RADIANTE | Maternidad | 20130381 | BIMENSUAL | 5-mar 7-may 2-jul 3-sept 5-nov | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Revisión sistema eléctrico Mecanismos Lámpara fluorescente Resistencia Termocuplas Sensor de temperatura Control panel frontal Prueba de funcionamiento (control de temperatura, alarma máxima y mínima) Limpieza general del equipo
42 | 8 | MESA CALOR RADIANTE | Sala de partos | 20131331 | BIMENSUAL | 5-mar 7-may 2-jul 3-sept 5-nov | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR
43 | 9 | MESA DE PARTOS | Sala de partos | 20130389 | BIMENSUAL | 5-mar 7-may 2-jul 3-sept 5-nov | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Lubricación de piezas móviles Verificación del sistema mecánico, hidráulico y funcionamiento de posición de trendelenbur e inverso Ajuste de estribos (perneras)
44 | 10 | MONITOR FETAL | Maternidad | 20130181 | BIMENSUAL | 5-mar 7-may 2-jul 3-sept 5-nov | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Limpieza transductores de feto cardio Actividad uterina, Revisión estado de batería Impresora, Limpieza general Prueba de funcionamiento

## Hospitalización (4)
E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ
NIT 891.901.745-8
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2021
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN
ARCHIVO | N° | DESCRIPCIÓN | UBICACIÓN | ACTIVO FIJO | PERIODICIDAD | FECHAS | RESPONSABLE | ACTIVIDAD
45 | 11 | SUCCIONADOR | Sala de partos | 20130384 | MENSUAL | 5-feb 5-mar 9-abr 7-may 4-jun 2-jul 6-ago 3-sept 8-oct 5-nov 3-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Limpieza exterior Filtro Diafragma de pistón Válvula de admisión y de presión y mangueras Verificación nivel de ruido en rodamiento de motor eléctrico Válvula de regulación presión negativa Prueba de funcionamiento
46 | 12 | TENSIOMETRO ADULTO | Estación de Enfermería | 20131931 | BIMENSUAL | 5-mar 7-may 2-jul 3-sept 5-nov | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Verificación de escala Estado de la pera, Brazalete, Mangueras Manómetro, Pruebas de funcionamiento con patrón de presión (reloj aneroide), Ajustes de cero, Lubricación, Limpieza del equipo
47 | 13 | REGULADOR DE OXIGENO | Medicina Interna Mujeres | SN 139922 | BIMENSUAL | 5-mar 7-may 2-jul 3-sept 5-nov | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Verificación de escapes de oxígeno - Verificación estado de funcionamiento manómetro de alta presión - Verificación manómetro de tipo bourdon LPM - Verificación llave selectora de flujo - Prueba de funcionamiento
48 | 14 | REGULADOR DE OXIGENO | Medicina Interna Mujeres | SN 139923 | BIMENSUAL | 5-mar 7-may 2-jul 3-sept 5-nov | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Verificación de escapes de oxígeno - Verificación estado de funcionamiento manómetro de alta presión - Verificación manómetro de tipo bourdon LPM - Verificación llave selectora de flujo - Prueba de funcionamiento
49 | 15 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | Medicina Interna Hombres | Modelo EPM-10 Equipo Nuevo | BIMENSUAL | 5-mar 7-may 2-jul 3-sept 5-nov | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Revisión cable de ECG Sensor de SPO2 y NIBP Limpieza general Prueba de funcionamiento
50 | 16 | FONENDOSCOPIO | Estación de Enfermería | 20131954 Litman | BIMENSUAL | 5-mar 7-may 2-jul 3-sept 5-nov | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Limpieza olivas Auricular Manguera Campana y membrana Pruebas de funcionamiento
51 | 17 | GLUCOMETRO | Estación de Enfermeria | Match II | BIMENSUAL | 5-mar 7-may 2-jul 3-sept 5-nov | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Revisión de baterias, verificación de parámetros, calibración con tirilla. Prueba de glucometría - Limpieza general

## Consulta Externa
E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ
NIT 891.901.745-8
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2021
CONSULTA EXTERNA
ARCHIVO | N° | DESCRIPCIÓN | UBICACIÓN | ACTIVO FIJO | PERIODICIDAD | FECHAS | RESPONSABLE | ACTIVIDAD
52 | 1 | BÁSCULA | Consultorio 1 | 20131716 | MENSUAL | 11-feb 11-mar 16-abr 14-may 11-jun 9-jul 13-agos 10-ago 8-oct 12-nov 10-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Ajuste de cero Limpieza escala numérica (Kg) Limpieza contrapeso Revisión resortes Cuchillas Limpieza y lubricación Verificación peso en distinto niveles Revisión general Prueba de funcionamiento
53 | 2 | BÁSCULA | Consultorio 3 | 20131715 | MENSUAL | 11-feb 11-mar 16-abr 14-may 11-jun 9-jul 13-agos 10-ago 8-oct 12-nov 10-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Ajuste de cero Limpieza escala numérica (Kg) Limpieza contrapeso Revisión resortes Cuchillas Limpieza y lubricación Verificación peso en distinto niveles Revisión general Prueba de funcionamiento
54 | 3 | BÁSCULA TALLIMETRO | Hipertensión y Diabetes | 20131016 | MENSUAL | 11-feb 11-mar 16-abr 14-may 11-jun 9-jul 13-agos 10-ago 8-oct 12-nov 10-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Ajuste de cero Limpieza escala numérica (Kg) Limpieza contrapeso Revisión resortes Cuchillas Limpieza y lubricación Verificación peso en distinto niveles Revisión general Prueba de funcionamiento
55 | 4 | BÁSCULA | Crecimiento y Desarrollo | 20130570 | MENSUAL | 11-feb 11-mar 16-abr 14-may 11-jun 9-jul 13-agos 10-ago 8-oct 12-nov 10-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Ajuste de cero Limpieza escala numérica (Kg) Limpieza contrapeso Revisión resortes Cuchillas Limpieza y lubricación Verificación peso en distinto niveles Revisión general Prueba de funcionamiento
56 | 5 | BÁSCULA | Control prenatal - Citología - A piso | 20131743 | MENSUAL | 11-feb 11-mar 16-abr 14-may 11-jun 9-jul 13-agos 10-ago 8-oct 12-nov 10-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Ajuste de cero Limpieza escala numérica (Kg) Limpieza contrapeso Revisión resortes Cuchillas Limpieza y lubricación Verificación peso en distinto niveles Revisión general Prueba de funcionamiento
57 | 6 | BÁSCULA | Consultorio P y P - A piso | 20131787 | MENSUAL | 11-feb 11-mar 16-abr 14-may 11-jun 9-jul 13-agos 10-ago 8-oct 12-nov 10-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Ajuste de cero Limpieza escala numérica (Kg) Limpieza contrapeso Revisión resortes Cuchillas Limpieza y lubricación Verificación peso en distinto niveles Revisión general Prueba de funcionamiento
58 | 7 | BÁSCULA | Crónicos - A piso | 20130604 | MENSUAL | 11-feb 11-mar 16-abr 14-may 11-jun 9-jul 13-agos 10-ago 8-oct 12-nov 10-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Ajuste de cero Limpieza escala numérica (Kg) Limpieza contrapeso Revisión resortes Cuchillas Limpieza y lubricación Verificación peso en distinto niveles Revisión general Prueba de funcionamiento
59 | 8 | BÁSCULA GRAMERA | Crecimiento y Desarrollo | 20130566 | MENSUAL | 11-feb 11-mar 16-abr 14-may 11-jun 9-jul 13-agos 10-ago 8-oct 12-nov 10-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Ajuste de cero Limpieza escala numérica (Kg) Limpieza contrapeso Revisión resortes Cuchillas Limpieza y lubricación Verificación peso en distinto niveles Revisión general Prueba de funcionamiento
60 | 9 | BÁSCULA BEBÉ | Pasillos consultorios | 20130940 | MENSUAL | 11-feb 11-mar 16-abr 14-may 11-jun 9-jul 13-agos 10-ago 8-oct 12-nov 10-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Ajuste de cero Limpieza escala numérica (Kg) Limpieza contrapeso Revisión resortes Cuchillas Limpieza y lubricación Verificación peso en distinto niveles Revisión general Prueba de funcionamiento

## Consulta Externa (2)
E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ
NIT 891.901.745-8
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2021
CONSULTA EXTERNA
ARCHIVO | N° | DESCRIPCIÓN | UBICACIÓN | ACTIVO FIJO | PERIODICIDAD | FECHAS | RESPONSABLE | ACTIVIDAD
61 | 10 | DOPPLER FETAL | Consulta Externa | 20131364 | BIMENSUAL | 12-mar 14-may 9-jul 10-sep 12-nov | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Verificación estado de batería Funcionamiento de transductor, encendido y apagado, Sistema de audio Revisión general Prueba de funcionamiento
62 | 11 | EQUIPO DE ORGANOS DE PARED | Consultorio 1 | 20130996 | BIMENSUAL | 12-mar 14-may 9-jul 10-sep 12-nov |  | Verificación del estado y funcionamiento del otoscopio, Oftalmoscopio Lentes Sistema eléctrico y contactos Limpieza general del equipo
63 | 12 | EQUIPO DE ORGANOS DE PARED | Consultorio 2 | 20131011 | BIMENSUAL | 12-mar 14-may 9-jul 10-sep 12-nov
64 | 13 | EQUIPO DE ORGANOS DE PARED | Consultorio 3 | 20130985 | BIMENSUAL | 12-mar 14-may 9-jul 10-sep 12-nov
65 | 14 | ESTUCHE DE ORGANOS DE PARED | Crónicos | 20131777 | BIMENSUAL | 12-mar 14-may 9-jul 10-sep 12-nov | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR

## Consulta Externa (3)
E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ
NIT 891.901.745-8
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2021
CONSULTA EXTERNA
ARCHIVO | N° | DESCRIPCIÓN | UBICACIÓN | ACTIVO FIJO | PERIODICIDAD | FECHAS | RESPONSABLE | ACTIVIDAD
66 | 15 | LAMPARA AUXILIAR | Citología - Control prenatal | 20130103 | MENSUAL | 11-feb 11-mar 16-abr 14-may 11-jun 9-jul 13-agos 10-ago 8-oct 12-nov 10-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Limpieza bombillo Limpieza acrílica Verificación tensión de entrada y salida del transformador Revisión y ajuste resorte de articulación
67 | 16 | NEGATOSCOPIO | Pasillos consultorios | 20131174 | MENSUAL | 11-feb 11-mar 16-abr 14-may 11-jun 9-jul 13-agos 10-ago 8-oct 12-nov 10-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Limpieza acrílica Verificación encendido y apagado Estado de clavija Cable de poder Limpieza lámpara

## Consulta Externa (4)
E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ
NIT 891.901.745-8
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2021
CONSULTA EXTERNA
ARCHIVO | N° | DESCRIPCIÓN | UBICACIÓN | ACTIVO FIJO | PERIODICIDAD | FECHAS | RESPONSABLE | ACTIVIDAD
68 | 17 | TENSIOMETRO ADULTO | Consultorio PyP | 20131675 | BIMENSUAL | 12-mar 14-may 9-jul 10-sep 12-nov | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Verificación de escala Estado de la pera Brazalete Mangueras Manómetro (reloj o pared) Pruebas de funcionamiento con patrón de presión (reloj aneroide) Ajustes de cero Lubricación Limpieza del equipo
69 | 18 | TENSIOMETRO DE PARED | Consultorio 1 | 20131714 | BIMENSUAL | 12-mar 14-may 9-jul 10-sep 12-nov
70 | 19 | TENSIOMETRO DE PARED | Consultorio 2 | 20131012 | BIMENSUAL | 12-mar 14-may 9-jul 10-sep 12-nov
71 | 20 | TENSIOMETRO DE PARED | Consultorio 3 | 20130984 | BIMENSUAL | 12-mar 14-may 9-jul 10-sep 12-nov | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Verificación de escala Estado de la pera Brazalete Mangueras Manómetro (reloj o pared) Pruebas de funcionamiento con patrón de presión (reloj aneroide) Ajustes de cero Lubricación Limpieza del equipo
72 | 21 | TENSIOMETRO DE PARED | Crónicos | 20131713 | BIMENSUAL | 12-mar 14-may 9-jul 10-sep 12-nov
73 | 22 | TENSIOMETRO ADULTO | Hipertensión y Deabetes | S/N 17061615 | BIMENSUAL | 12-mar 14-may 9-jul 10-sep 12-nov | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Verificación de escala - Estado de pera - Brazalete - Mangueras - Manómetros (reloj o pared) - Pruebas de funcionamiento con patrón de presión (reloj aneroide) - Ajuste de cero - Lubricación - Limpieza del equipo.
74 | 23 | FONENDOSCOPIO LORD | Hipertensión y Deabetes | NA | BIMENSUAL | 12-mar 14-may 9-jul 10-sep 12-nov | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Limpieza olivas Auricular Manguera Campana y membrana Pruebas de funcionamiento
75 | 24 | GLUCOMETRO | Hipertensión y Deabetes | Match II | BIMENSUAL | 12-mar 14-may 9-jul 10-sep 12-nov | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Revisión de baterias, verificación de parámetros, calibración con tirilla. Prueba de glucometría - Limpieza general
76 | 25 | BÁSCULA TALLIMETRO | Pasillo consulta externa | 20130987 | MENSUAL | 11-feb 11-mar 16-abr 14-may 11-jun 9-jul 13-agos 10-ago 8-oct 12-nov 10-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Ajuste de cero Limpieza escala numérica (Kg) Limpieza contrapeso Revisión resortes Cuchillas Limpieza y lubricación Verificación peso en distinto niveles Revisión general Prueba de funcionamiento
77 | 26 | BASCULA DIGITAL GMD | Consultorio 2 | S/N GMD-D-1522 | MENSUAL | 11-feb 11-mar 16-abr 14-may 11-jun 9-jul 13-agos 10-ago 8-oct 12-nov 10-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Ajuste de cero Limpieza escala numérica (Kg) Limpieza contrapeso Revisión resortes Cuchillas Limpieza y lubricación Verificación peso en distinto niveles Revisión general-Prueba de funcionamiento

## Laboratorio
E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ
NIT 891.901.745-8
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2021
ÁREA DE LABORATORIO CLÍNICO
ARCHIVO | N° | DESCRIPCIÓN | ACTIVO FIJO | PERIODICIDAD | FECHAS | RESPONSABLE | ACTIVIDAD
78 | 1 | CENTRIFUGA 24 TUBOS | 20131495 | TRIMENSUAL | 19-mar 18-jun 17-sep 17-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Limpieza escobillas, de colector en motor eléctrico, Porta tubos plásticos, Verificación en ruido en rodamiento motor eléctrico, Verificación tiempo de funcionamiento, Revisión general, Pruebas de funcionamiento
79 | 2 | ESTERILIZADOR | 20130758 | TRIMENSUAL | 19-mar 18-jun 17-sep 17-dic |  | Limpieza cámara y bandejas Resistencia eléctrica en ferroníquel Verificación tiempo de exposición, Temperatura Revisión general, Pruebas de funcionamiento
80 | 3 | HORNO ENCUBADORA | 20130789 | TRIMENSUAL | 19-mar 18-jun 17-sep 17-dic |  | Limpieza general, Revisión sistema eléctrico, Verificación estado de resistencia eléctrica, Control de temperatura Revisión general, Pruebas de funcionamiento

## Odontología
HOSPITAL SAN JOSÉ
NIT 891.901.745-8
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2021
ÁREA DE ODONTOLOGÍA
ARCHIVO | N° | DESCRIPCIÓN | UBICACIÓN | ACTIVO FIJO | PERIODICIDAD | FECHAS | RESPONSABLE | ACTIVIDAD
81 | 1 | UNIDAD ODONTOLÓGICA | Consultorio 1 | 20130631 | MENSUAL | 20-feb 20-mar 10-abr 22-may 19-jun 17-jul 21-ago 18-sep 16-oct 20-nov 18-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Verificación Ajuste y limpieza de filtro de aire Drenaje Escupidera Filtro de agua Eyector Cristal de lámpara Bombillo Pedales Presión de aire en piezas Brazo de lámpara Modulo Válvulas de agua y aire Acople borden Mangueras de agua-aire Jeringa triple Empaques Verificación sillón Espaldar Sistema eléctrico y mecánico Pruebas de funcionamiento Limpieza general
82 | 2 | UNIDAD ODONTOLÓGICA | Consultorio 2 - Belmont | 20130639 | MENSUAL | 20-feb 20-mar 10-abr 22-may 19-jun 17-jul 21-ago 18-sep 16-oct 20-nov 18-dic
83 | 3 | UNIDAD ODONTOLÓGICA | Consultorio 3 | 20130658 | MENSUAL | 20-feb 20-mar 10-abr 22-may 19-jun 17-jul 21-ago 18-sep 16-oct 20-nov 18-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Verificación Ajuste y limpieza de filtro de aire Drenaje Escupidera Filtro de agua Eyector Cristal de lámpara Bombillo Pedales Presión de aire en piezas Brazo de lámpara Modulo Válvulas de agua y aire Acople borden Mangueras de agua-aire Jeringa triple Empaques Verificación sillón Espaldar Sistema eléctrico y mecánico Pruebas de funcionamiento Limpieza general
84 | 4 | UNIDAD ODONTOLÓGICA PORTATIL | Almacén | 20130735 | MENSUAL | 20-feb 20-mar 10-abr 22-may 19-jun 17-jul 21-ago 18-sep 16-oct 20-nov 18-dic
85 | 5 | UNIDAD ODONTOLÓGICA PORTATIL |  | 20131825 | MENSUAL | 20-feb 20-mar 10-abr 22-may 19-jun 17-jul 21-ago 18-sep 16-oct 20-nov 18-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Verificación Ajuste y limpieza de filtro de aire Drenaje Escupidera Filtro de agua Eyector Cristal de lámpara Bombillo Pedales Presión de aire en piezas Brazo de lámpara Modulo Válvulas de agua y aire Acople borden Mangueras de agua-aire Jeringa triple Empaques Verificación sillón Espaldar Sistema eléctrico y mecánico Pruebas de funcionamiento Limpieza general
86 | 6 | CAVITRON | Consultorio 2 | 20131494 | BIMENSUAL | 20-mar 22-may 17-jul 28-sep 20-nov |  | Ajuste y revisión de tarjeta electrónica Válvulas Controles Cables Punta Mangueras Sistema eléctrico Prueba de vibraciones Limpieza general
87 | 7 | CAVITRON | Higiene Oral | 20130632 | BIMENSUAL | 20-mar 22-may 17-jul 28-sep 20-nov

## Odontología (2)
HOSPITAL SAN JOSÉ
NIT 891.901.745-8
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2021
ÁREA DE ODONTOLOGÍA
ARCHIVO | N° | DESCRIPCIÓN | UBICACIÓN | ACTIVO FIJO | PERIODICIDAD | FECHAS | RESPONSABLE | ACTIVIDAD
88 | 8 | PIEZA DE MANO ALTA VELOCIDAD | Consultorio 3 | ABJY0063 | MENSUAL | 20-feb 20-mar 10-abr 22-may 19-jun 17-jul 21-ago 18-sep 16-oct 20-nov 18-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Desobstrucción de conductos de agua Retiro de golpes en cabecita Verificación estado de cartucho Turbina Ajustes de presión en 30psi Revisión de roscas de acoples borden Tapa superior Empaques Lubricación y limpieza del equipo Verificación de funcionamiento sistema push on Limpieza shut Verificación funcionamiento Limpieza y lubricación contra ángulo y pieza recta Piñones coronas Turbina tipo paletas Revisión general Pruebas de funcionamiento
89 | 9 | PIEZA DE MANO ALTA VELOCIDAD | Consultorio 1 | ABHY0167 | MENSUAL | 20-feb 20-mar 10-abr 22-may 19-jun 17-jul 21-ago 18-sep 16-oct 20-nov 18-dic
90 | 10 | PIEZA DE MANO ALTA VELOCIDAD | Cirugía | DBEY0748 | MENSUAL | 20-feb 20-mar 10-abr 22-may 19-jun 17-jul 21-ago 18-sep 16-oct 20-nov 18-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Desobstrucción de conductos de agua Retiro de golpes en cabecita Verificación estado de cartucho Turbina Ajustes de presión en 30psi Revisión de roscas de acoples borden Tapa superior Empaques Lubricación y limpieza del equipo Verificación de funcionamiento sistema push on Limpieza shut Verificación funcionamiento Limpieza y lubricación contra ángulo y pieza recta Piñones coronas Turbina tipo paletas Revisión general Pruebas de funcionamiento
91 | 11 | PIEZA DE MANO ALTA VELOCIDAD | Consultorio 2 | ABHY0169 | MENSUAL | 20-feb 20-mar 10-abr 22-may 19-jun 17-jul 21-ago 18-sep 16-oct 20-nov 18-dic
92 | 12 | PIEZA DE MANO BAJA VELOCIDAD | Consultorio 2 | ABB60308 | MENSUAL | 20-feb 20-mar 10-abr 22-may 19-jun 17-jul 21-ago 18-sep 16-oct 20-nov 18-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Desobstrucción de conductos de agua Retiro de golpes en cabecita Verificación estado de cartucho Turbina Ajustes de presión en 30psi Revisión de roscas de acoples borden Tapa superior Empaques Lubricación y limpieza del equipo Verificación de funcionamiento sistema push on Limpieza shut Verificación funcionamiento Limpieza y lubricación contra ángulo y pieza recta Piñones coronas Turbina tipo paletas Revisión general Pruebas de funcionamiento
93 | 13 | PIEZA DE MANO BAJA VELOCIDAD | Consultorio 1 | CB8603196 | MENSUAL | 20-feb 20-mar 10-abr 22-may 19-jun 17-jul 21-ago 18-sep 16-oct 20-nov 18-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Desobstrucción de conductos de agua Retiro de golpes en cabecita Verificación estado de cartucho Turbina Ajustes de presión en 30psi Revisión de roscas de acoples borden Tapa superior Empaques Lubricación y limpieza del equipo Verificación de funcionamiento sistema push on Limpieza shut Verificación funcionamiento Limpieza y lubricación contra ángulo y pieza recta Piñones coronas Turbina tipo paletas Revisión general Pruebas de funcionamiento
94 | 14 | PIEZA DE MANO BAJA VELOCIDAD | Consultorio 3 | ABE30192 | MENSUAL | 20-feb 20-mar 10-abr 22-may 19-jun 17-jul 21-ago 18-sep 16-oct 20-nov 18-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Desobstrucción de conductos de agua Retiro de golpes en cabecita Verificación estado de cartucho Turbina Ajustes de presión en 30psi Revisión de roscas de acoples borden Tapa superior Empaques Lubricación y limpieza del equipo Verificación de funcionamiento sistema push on Limpieza shut Verificación funcionamiento Limpieza y lubricación contra ángulo y pieza recta Piñones coronas Turbina tipo paletas Revisión general Pruebas de funcionamiento
95 | 15 | LAMPARA DE FOTOCURADO DBA | Consultorio 1 | 20131758 | BIMENSUAL | 20-mar 22-may 17-jul 28-sep 20-nov | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Revisión tarjeta electrónica Cables Pistola Fibra Filtro gama Bombillo Pruebas de funcionamiento con tiempo de exposición a la luz Limpieza general Lubricación ventilador
96 | 16 | LAMPARA DE FOTOCURADO DBA (azul) | Consultorio 2 | 20131756 | BIMENSUAL | 20-mar 22-may 17-jul 28-sep 20-nov
97 | 17 | LAMPARA DE FOTOCURADO DBA | Consultorio 2 | 20131757 | BIMENSUAL | 20-mar 22-may 17-jul 28-sep 20-nov

## Odontología (3)
HOSPITAL SAN JOSÉ
NIT 891.901.745-8
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2021
ÁREA DE ODONTOLOGÍA
ARCHIVO | N° | DESCRIPCIÓN | UBICACIÓN | ACTIVO FIJO | PERIODICIDAD | FECHAS | RESPONSABLE | ACTIVIDAD
98 | 18 | RAYOS X | Cuarto Rayos X | 20130675 | BIMENSUAL | 20-mar 22-may 17-jul 28-sep 20-nov | OSWALDO VALLEJO | Revisión brazo articulado Cabezote Funcionamiento con placa de bromuro de plata Verificación del sistema electrónico Limpieza general
99 | 19 | AMALGAMA-DOR | Odontología | 20130669 | BIMENSUAL | 20-mar 22-may 17-jul 28-sep 20-nov |  | Ajuste y revisión del motor Controles, Sistema eléctrico mecánico Escobillas, Pruebas de funcionamiento con amalgama en diferentes velocidades Limpieza general
100 | 20 | COMPRESOR SHULTZ | Área de Compresores | 20131049 | BIMENSUAL | 20-mar 22-may 17-jul 28-sep 20-nov |  | Calibración y ajuste Revisión sistema de disparo y arranque Escapes, Filtros, Válvulas, Sistema eléctrico Válvula de seguridad, Tiempo de carga a 80psi Pruebas de carga descarga, Verificación nivel de ruidos en el motor eléctrico Revisión de rodamiento, Limpieza de equipo
101 | 21 | COMPRESOR SHULTZ | Área de Compresores | 20131050 | BIMENSUAL | 20-mar 22-may 17-jul 28-sep 20-nov | OSWALDO VALLEJO | Calibración y ajuste Revisión sistema de disparo y arranque Escapes Filtros Válvulas Sistema eléctrico Válvula de seguridad Tiempo de carga a 80psi Pruebas de carga descarga Verificación nivel de ruidos en el motor eléctrico Revisión de rodamiento Limpieza de equipo
102 | 22 | NEGATOSCOPIO | Odontología | NA | MENSUAL | 20-feb 20-mar 10-abr 22-may 19-jun 17-jul 21-ago 18-sep 16-oct 20-nov 18-dic | OSWALDO VALLEJO | Limpieza acrílica Verificación encendido y apagado Estado de clavija Cable de poder Limpieza lámpara

## Odontología (4)
HOSPITAL SAN JOSÉ
NIT 891.901.745-8
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2021
ÁREA DE ODONTOLOGÍA
ARCHIVO | N° | DESCRIPCIÓN | UBICACIÓN | ACTIVO FIJO | PERIODICIDAD | FECHAS | RESPONSABLE | ACTIVIDAD
103 | 23 | AUTOCLAVE | Odontología | 20131933 | BIMENSUAL | 20-mar 22-may 17-jul 28-sep 20-nov | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Limpieza exterior, Cámara, Lubricación empaque puerta, Verificación funcionamiento válvula de seguridad, Niveles de temperatura y presión, Limpieza resistencia eléctrica, Prueba de funcionamiento

## Ambulancia
E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ
NIT 891.901.745-8
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2020
ÁREA AMBULANCIAS
ARCHIVO | N° | DESCRIPCIÓN | UBICACIÓN | ACTIVO FIJO | PERIODICIDAD | FECHAS | RESPONSABLE | ACTIVIDAD
104 | 1 | FLUJOMETRO DE PARED | PLACA OCI 850 | 20131613 | BIMENSUAL | 19-feb 16-abr 18-jun 20-ago 15-oct 17-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Verificación escape de oxígeno Limpieza rotámetro Limpieza tubo thorpe Verificación ajuste válvula dosificadora de oxígeno Pruebas de funcionamiento
105 | 2 | FLUJOMETRO DE PARED | PLACA OCI 851 | 20131490 | BIMENSUAL | 19-feb 16-abr 18-jun 20-ago 15-oct 17-dic
106 | 3 | FONENDOSCOPIO ADULTO (Lord) | PLACA OCI 850 | 20131303 | BIMENSUAL | 19-feb 16-abr 18-jun 20-ago 15-oct 17-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Limpieza olivas Auricular Manguera Campana y membrana Pruebas de funcionamiento
107 | 4 | FONENDOSCOPIO ADULTO | PLACA OCI 851 | 20131281 | BIMENSUAL | 19-feb 16-abr 18-jun 20-ago 15-oct 17-dic
108 | 5 | FONENDOSCOPIO PEDIATRICO | PLACA OCI 850 | 20131302 | BIMENSUAL | 2021-02-19 | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Limpieza olivas Auricular Manguera Campana y membrana Pruebas de funcionamiento
2021-04-16
2021-06-01
2021-08-20
2021-10-15
2021-12-17
109 | 6 | FONENDOSCOPIO PEDIATRICO | PLACA OCI 851 | 20131283 | BIMENSUAL | 2021-02-19
2021-04-16
2021-06-11
2021-08-20
2021-10-15
2021-12-17
110 | 7 | MONITOR MULTIPARAMETRO | PLACA OCI 850 | 20131300 | BIMENSUAL | 2021-02-19 | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Revisión cable de ECG Sensor de SPO2 y NIBP Temperatura Limpieza general Prueba de funcionamiento
2021-04-16
2021-06-11
2021-08-20
2021-10-15
2021-12-17
111 | 8 | MONITOR MULTIPARAMETRO (reparación) | PLACA OCI 851 | 20131280 | BIMENSUAL | 2021-02-19
2021-04-16
2021-06-11
2021-08-20
2021-10-15
2021-12-17

## Ambulancia (2)
E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ
NIT 891.901.745-8
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2021
ÁREA AMBULANCIAS
ARCHIVO | N° | DESCRIPCIÓN | UBICACIÓN | ACTIVO FIJO | PERIODICIDAD | FECHAS | RESPONSABLE | ACTIVIDAD
112 | 9 | SUCCIONADOR | PLACA OCI 850 | 20131306 | MENSUAL | 19-feb 19-mar 16-abr 21-may 11-jun 16-jul 20-ago 17-sep 15-oct 19-nov 17-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Limpieza exterior Filtro Diafragma de pistón Válvula de admisión y de presión y mangueras Verificación nivel de ruido en rodamiento de motor eléctrico Válvula de regulación presión negativa Prueba de funcionamiento
113 | 10 | SUCCIONADOR | PLACA OCI 851 | 20131288
114 | 11 | SUCCIONADOR | PLACA ONI 875 | 20131620 | MENSUAL | 19-feb 19-mar 16-abr 21-may 11-jun 16-jul 20-ago 17-sep 15-oct 19-nov 17-dic | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Limpieza exterior Filtro Diafragma de pistón Válvula de admisión y de presión y mangueras Verificación nivel de ruido en rodamiento de motor eléctrico Válvula de regulación presión negativa Prueba de funcionamiento
115 | 12 | REGULADOR DE OXIGENO Precalibrado | PLACA OCI 850 | 20131483 | BIMENSUAL | 19-mar 21-may 16-jul 17-sep 19-nov | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Verificación de escapes de oxígeno Verificación estado de funcionamiento manómetro de alta presión, Verificación manómetro de tipo bourdon, LPM, Verificación llave selectora de flujo, Prueba de funcionamiento
116 | 13 | REGULADOR DE OXIGENO Precalibrado | PLACA OCI 851 | 20131489 | BIMENSUAL | 19-mar 21-may 16-jul 17-sep 19-nov
117 | 14 | REGULADOR DE OXIGENO PORTABLE - PIND INDEX | PLACA OCI 850 | 20131491 | BIMENSUAL | 19-mar 21-may 16-jul 17-sep 19-nov | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Verificación de escapes de oxígeno Verificación estado de funcionamiento manómetro de alta presión, Verificación manómetro de tipo bourdon, LPM, Verificación llave selectora de flujo, Prueba de funcionamiento
118 | 15 | REGULADOR DE OXIGENO PORTABLE - PIND INDEX | PLACA OCI 851 | 20131484 | BIMENSUAL | 19-mar 21-may 16-jul 17-sep 19-nov
119 | 16 | REGULADOR DE OXIGENO PORTABLE | PLACA ONI 875 | 20141488 | BIMENSUAL | 19-mar 21-may 16-jul 17-sep 19-nov

## Ambulancia (3)
E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ
NIT 891.901.745-8
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2021
ÁREA AMBULANCIAS
ARCHIVO | No. | DESCRIPCIÓN | UBICACIÓN | ACTIVO FIJO | PERIODICIDAD | FECHAS | RESPONSABLE | ACTIVIDAD
120 | 17 | TENSIOMETRO ADULTO LORD | PLACA OCI 850 | NA | BIMENSUAL | 19-mar 21-may 16-jul 17-sep 19-nov | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Verificación de escala Estado de la pera Brazalete Mangueras Manómetro (reloj o pared) Pruebas de funcionamiento con patrón de presión (reloj aneroide) Ajustes de cero Lubricación Limpieza del equipo
121 | 18 | TENSIOMETRO ADULTO | PLACA OCI 851 | 20131281 | BIMENSUAL | 19-mar 21-may 16-jul 17-sep 19-nov
122 | 19 | TENSIOMETRO PEDIATRICO | PLACA OCI 850 | 20131301 | BIMENSUAL | 19-mar 21-may 16-jul 17-sep 19-nov
123 | 20 | TENSIOMETRO PEDIATRICO | PLACA OCI 851 | 20131282 | BIMENSUAL | 19-mar 21-may 16-jul 17-sep 19-nov

## Vacunación
E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ
NIT 891.901.745-8
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2021
ÁREA VACUNACIÓN
ARCHIVO | N° | DESCRIPCIÓN | UBICACIÓN | ACTIVO FIJO | PERIODICIDAD | FECHAS | RESPONSABLE | ACTIVIDAD
124 | 1 | NEVERA HORIZONTAL | Vacunación | 20130707 | TRIMENSUAL | 2021-02-20 | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR | Revisión unidad condensadora Verificación grados de temperatura Verificación sistema eléctrico Limpieza y lubricación empaque puerta Verificación y ajuste de puerta Verificación nivelación de la altura de la nevera Verificación presiones gas refrigerante
2021-05-22
2021-08-21
2021-11-20
125 | 2 | NEVERA HORIZONTAL | Vacunación | 20130708 | TRIMENSUAL | 2021-02-20
2021-05-22
2021-08-21
2021-11-20
126 | 3 | NEVERA VERTICAL | Vacunación | 20130709 | TRIMENSUAL | 2021-02-20
2021-05-22
2021-08-21
2021-11-20

## Fisioterapia
E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ
NIT 891.901.745-8
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2021
FISIOTERAPIA
ARCHIVO | N° | DESCRIPCIÓN | UBICACIÓN | ACTIVO FIJO | PERIODICIDAD | FECHAS | RESPONSABLE
127 | 1 | ULTRASONIDO | Fisioterapia | 20131805 | SEMESTRAL | 11 de jun | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR
17 de dic
128 | 2 | CAMINADORA | Fisioterapia | 20131706 | CUATRIMESTRAL | 19 de mar | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR
18 de jun
17 de sep
17 de dic
129 | 3 | ELÌPTICA | Fisioterapia | 20131707 | CUATRIMESTRAL | 19 de mar
18 de jun
17 de sep
17 de dic
130 | 4 | BICICLETA ESTÀTICA | Fisioterapia | 20131708 | CUATRIMESTRAL | 19 de mar
18 de jun
17 de sep
17 de dic
131 | 5 | RESTAURADOR | Fisioterapia | 20131816 | SEMESTRAL | 11 de jun | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR
17 de dic
132 | 6 | MASAJEADOR ELÉCTRICO | Fisioterapia | N/A | SEMESTRAL | 11 de jun
17 de dic
133 | 7 | HIDROCOLECTOR | Fisioterapia | 20131813 | SEMESTRAL | 11 de jun
17 de dic
134 | 8 | TENS | Fisioterapia | 20131911 | SEMESTRAL | 11 de jun | OSWALDO VALLEJO LADY AZCUNTAR
17 de dic

## Cronograma- ENERO
E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ
NIT 891.901.745-8
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2021
CRONOGRAMA MES DE ENERO 2021
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO
|  |  |  | 1 | 2
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
INVENTARIO
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
ENTREGA DE INVENTARIO
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
PLAN DE MANTENIMIENTO
24 | 25 | 26 | 27 | 28
ENTREGA DE PLAN DE MANTENIMIENTO Y CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO

## Febrero
E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ
NIT 891.901.745-8
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2021
CRONOGRAMA MES DE FEBRERO 2021
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
URGENCIAS
HOSPITALIZACIÓN
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
CONSULTA EXTERNA
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  |  | AMBULANCIAS | ODONTOLOGÍA
VACUNACIÓN
AIRES ACONDICIONADOS
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
MANTENIMIENTO CORRECTIVO

## Marzo
E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ
NIT 891.901.745-8
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2021
CRONOGRAMA MES DE MARZO 2021
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
URGENCIAS
HOSPITALIZACIÓN
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
CONSULTA EXTERNA
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  |  | LABORATORIO CLINICO | ODONTOLOGÍA
|  |  |  | AMBULANCIAS | VACUNACIÓN
|  |  |  | FISIOTERAPIA | AIRES ACONDICIONADOS
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
29 | 30 | 31

## Abril
E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ
NIT 891.901.745-8
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2021
CRONOGRAMA MES DE ABRIL
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO
|  |  | 1 | 2 | 3
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  |  | URGENCIAS | ODONTOLOGÍA
HOSPITALIZACIÓN
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
CONSULTA EXTERNA
AMBULANCIA
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
26 | 27 | 28 | 29 | 30

## Mayo
E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ
NIT 891.901.745-8
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2021
CRONOGRAMA MES DE MAYO 2021
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO
1
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
URGENCIAS
HOSPITALIZACIÓN
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
CONSULTA EXTERNA
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  |  |  | AMBULANCIA | ODONTOLOGÍA
VACUNACIÓN
AIRES ACONDICIONADOS
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
MANTENIMIENTO CORRECTIVO

## Junio
E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ
NIT 891.901.745-8
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2021
CRONOGRAMA MES DE JUNIO 2021
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
URGENCIAS
HOSPITALIZACIÓN
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
CONSULTA EXTERNA
FISIOTERAPIA
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
|  |  |  | LABORATORIO CLINICO | ODONTOLOGÍA
|  |  |  | AMBULANCIA | VACUNACIÓN
AIRES ACONDICIONADOS
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
28 | 29 | 30

## Julio
E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ
NIT 891.901.745-8
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2021
CRONOGRAMA MES DE JULIO 2021
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO
URGENCIAS
HOSPITALIZACIÓN
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
CONSULTA EXTERNA
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  |  |  | AMBULANCIA | ODONTOLOGÍA
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

## Agosto
E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ
NIT 891.901.745-8
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2021
CRONOGRAMA MES DE AGOSTO 2021
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
URGENCIAS
HOSPITALIZACIÓN
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
CONSULTA EXTERNA
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  |  |  | AMBULANCIA | ODONTOLOGÍA
VACUNACIÓN
AIRES ACONDICIONADOS
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
30 | 31

## Septiembre
E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ
NIT 891.901.745-8
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2021
CRONOGRAMA MES DE SEPTIEMBRE
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4
URGENCIAS
HOSPITALIZACIÓN
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
CONSULTA EXTERNA
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  |  |  | LABORATORIO CLINICO | ODONTOLOGÍA
|  |  |  | AMBULANCIA | VACUNACIÓN
AIRES ACONDICIONADOS
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
27 | 28 | 29 | 30

## Octubre
E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ
NIT 891.901.745-8
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2021
CRONOGRAMA MES DE OCTUBRE 2021
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO
|  |  |  | 1 | 2
URGENCIAS
HOSPITALIZACIÓN
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
CONSULTA EXTERNA
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  |  |  | AMBULANCIA | ODONTOLOGÍA
VACUNACIÓN
AIRES ACONDICIONADOS
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

## Noviembre
E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ
NIT 891.901.745-8
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2021
CRONOGRAMA MES DE NOVIEMBRE 2021
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
URGENCIAS
HOSPITALIZACIÓN
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
CONSULTA EXTERNA
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  |  | AMBULANCIA | ODONTOLOGÍA
VACUNACIÓN
AIRES ACONDICIONADOS
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
29 | 30

## Diciembre
E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ
NIT 891.901.745-8
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS AÑO 2021
CRONOGRAMA MES DE DICIEMBRE 2021
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4
URGENCIAS
HOSPITALIZACIÓN
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
CONSULTA EXTERNA
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
AMBULANCIAS
FISIOTERAPIA
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
27 | 28 | 29 | 30 | 31